## Slide 1: TIPE : Mise en place d’un Data Center
Louis Bernon – PTSI2

## Slide 2: Sommaire
Contrôle de la température
  Éléments à refroidir
  Mesures
  Moyens de refroidissement
  Dimensionnement
  Continuation
Conception du boitier
  Plans
  Dimensionnement
  Construction

## Slide 3: Contrôle de la température
Éléments à refroidir
Switch Ethernet
Relais
Raspberry pi

## Slide 4: Mesures
On a simulé l’utilisation des Raspberrys grâce à une commande intégrée qui fait augmenter par paliers de 25% la charge du CPU
On a ensuite relevé les températures des cartes grâce à une caméra thermique Fluke lors de leur utilisation sans boîtier
Utilisation optimale : température ambiante
La température est donc trop élevée pour une utilisation à plein temps

## Slide 5
Utilisation de radiateurs prévus spécialement pour les Raspberrys
On perd jusqu’à 20°C avec les radiateurs mais la
Température est toujours trop élevée

## Slide 6
Nous avons donc ventilé les Raspberry et repris les températures pour différentes charges du CPU

## Slide 7
Utilisation finale des Raspberry pi dans un boîtier
On a donc fait les mêmes tests mais dans un boîtier